陕西省地质调查院办公室

关于机关消防运维服务采购的函
各供应商：

依照相关程序，现就机关消防运维服务采购事项函告如下：

一、项目概况

项目名称：机关消防运维服务采购项目

项目目标：西京招待所旧址为全国重点文物保护单位，现有消防设施（消火栓、灭火器、烟感报警器、微型消防站）需专业维保，主要工作包括：定期检查、更换部件、确保运行。
采购方式：竞争性谈判

预算金额：25000元

二、谈判内容及采购要求

（一）内容

消防设施设备维护保障，出具维保资料报告书，配合消防演习，进行消防培训，配合消防检查等。

（二）要求

1.具有良好合同履行和技术服务能力的供应商。

2.设备日常检测更换。每月针对服务范围内的设备进行一次全范围检测，若出现低质易耗品需要更换，应及时更换。更换设备包括：烟感、温感、声光、手动报警器、消火栓按钮、模块等。诊断运行情况，并出具月度、季度、半年度和年度维保报告书。

3.配合项目消防演习。
4.对院机关干部职工进行消防培训。

5.消防应急部门检查时积极到场配合。

6.维保入场前需对消防设施系统进行全面的运行测试，如有不合格项目，配合我院制订整改方案，并加以整改完善后，进入正常维保阶段。

三、谈判报价

1.本次谈判报价是响应谈判项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。

    2.谈判报价采取单轮报价办法，响应报价作为采购小组评判依据。
3.请有意向的供应商于2025年9月11日9：30前提交响应文件（响应文件反馈截止时间为2025年9月11日9：30，逾期视为放弃此次响应反馈）。响应文件一式三份，格式参照附件1。

四、组织谈判

1.评审方法：技术响应及商务响应综合评审法。

2.综合比较评价，确定意向供应商。
五、采购人联系方式

地址：西安市新城区解放路280号

联系人：贾智超    

联系电话：87226906，13384318439  

                陕西省地质调查院办公室
                   2025年9月8日
